БЛАНК-ЗАКАЗ

на подбор воздухоприточных установок типа АПК

Внимание: для сокращения времени обработки заказа просим внимательно и подробно заполнить бланк-заказ

нужное отметить  +					тип системы:	  приточная	вытяжная

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

производительность по воздуху   _________________________ м3/ч      свободный напор  ___________________Па

2. СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ: 			горизонтально:	        вертикально:

3. МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ:		      вент. камера				другое(описать)

административно-бытовое помещение  ____________________________

4. ОГРАНИЧЕНИЯ В ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРАХ УСТАНОВКИ:

_______________________ширина, мм ______________________высота, мм _______________________длина, мм

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ ПО ХОДУ – ПО ХОДУ ВОЗДУХА:

расположение люков обслуживания:			        справа 	слева 	    сверху           снизу

подвод воды:					        справа 	слева

клеммная коробка:(не может совпадать с люком обслуживания) 	        справа  	слева 	    сверху           снизу

выход потока воздуха после вентилятора:		        по оси             вправо         влево           вверх        вниз

6. СОСТАВ КЛАПАНА:

входной клапан: 	      с электроприводом (  	эл/пр + подогрев)  	        с ручным приводом        гравитационный

секция рециркуляции: ________ % рециркуляции	tрец,возд. ___________Со	φрец.возд.______________________%

клапан рециркуляции:        справа         слева        сверху         с эл. приводом        с ручным приводом

секция фильтра:                  грубой очистки EU 3-4          тонкой очистки EU _____

| вентилятор: |  | основной |
| --- | --- | --- |

| резервный |  | справа | входной |  | с электроприводом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | слева | клапан резервного вентилятора |  |
|  |  | сверху |  |  | с ручным приводом |

воздухонагреватель

|  | водяной | паровой | электрический |
| --- | --- | --- | --- |
| воздух: | вода: | пар: | Располагаемая мощность для нагрева ____________кВТ |
| tвх._________________Со | tвх._________________Со | tпара_________________Со |  |
| tвых.________________Со | tвых.________________Со | Рпара________________атм |  |

шумоглушитель:        на входе          на выходе

система автоматики:        САУ1        САУ2       САУ3        САУ4       САУ5

дополнительные требования к автоматике: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

7.ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АПК  _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________Объект ___________________________________________

Заказчик:______________________________________

ФИО:__________________________________________

тел.:___________________факс : __________________

дата: __________________подпись_ _______________