БЛАНК-ЗАКАЗ

на подбор воздушно-тепловых завес ТЗК

Внимание: для сокращения времени обработки заказа просим внимательно и подробно заполнить бланк-заказ

1.Информация о Заказчике _________________________________________________________________

2.ФИО____________________________________________________________________________________

Тел.________________________факс___________________________e-mail__________________________

объект ___________________________________________________________________________________

2. Размеры ворот(ширина___________мм  х____________мм высота)  Есть ли тамбур:      да        нет

3. Тип ворот (нужное подчеркнуть): распашные	   сдвижные	складывающиеся наверх

4. Расположение завесы(нужное отметить):

а) вертикальная двусторонняя (по обе стороны ворот)

б) вертикальная односторонняя (если смотреть из помещения)

слева от ворот      	справа от ворот

в) горизонтальная над воротами

5. Укажите наличие свободного пространства для размещения завесы, м

справа__________  слева__________  над воротами__________  высоту потолка в зоне ворот__________

6. Требуемый подогрев воздуха в завесе: от_________оС

до_________ оС

7. Теплоноситель:

| ВОДА Твх______________оС Твых______________оС | ПАР Тпара______________оС Рпара______________оС | ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Напряжение__________ В Мощность,мах_______________кВТ |
| --- | --- | --- |

8.Расположение завесы:    цех            склад           магазин (работают люди:    ДА        НЕТ )

9. Необходимо ли шумопоглощение:  :  ДА        НЕТ

10. Раздаточный короб:      из оцинкованной стали

из листового металла с покраской

11. Количество ворот ______________

12. Автоматика. Стандартно, система автоматического управления предусматривает включение/выключение завесы при открывании/закрывании ворот;

наличие защиты от замораживания;

датчик температуры воздуха в зоне работы.

Дополнительные требования к системе автоматики(нужное подчеркнуть)

работа а режиме подогрева воздуха в зоне ворот без открытия ворот без открытия ворот

13. Основные требования заказчика ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

# Text boxes

Полное наименование организации

Прав.

Лев.

а,б

Лев.

в